安徽三联学院宿舍楼改造控制价编制补疑二

1、防盗门和塑钢窗是否全部换新？

回复：防盗门和塑钢窗按照图纸要求全部更换新的计入控制价。

2、晾衣架是否全部更换新的？

回复：晾衣架全部拆除，晾衣架按照50%更换新的计入控制价。

3、电扇是否全部更换新的考虑？

回复：电扇按照全部拆除、清洗、安装计入控制价。

4、桥架是否全部更换新的考虑？

回复：旧桥架全部拆除，桥架按照50%更换新的考虑计入控制价。

5、灭火器是否更换新的计入控制价？

回复：灭火器不计入本次控制价。

6、抗震支架是否计入本次控制价

回复：不计入本次控制价

7、空调系统、洗衣机、烘干器、饮水器是否计入本次控制价

回复：不计入本次控制价

8、灯具、开关、插座是否全部更换新的。

回复：是的

9、IC卡式淋浴器、花洒是否计入本次控制价？

回复：不计入本次控制价

10、拆除后的电线电缆，桥架，防盗门，灯具，晾衣架，水管，配电箱等无法使用可回收的材料，按甲方要求分类堆放至指定地点。

安徽通达信工程造价咨询有限公司

 2024年5月14日