安徽三联学院1#-7#宿舍楼

改造项目施工总承包

招 标 文 件

（编号：20240520）

安徽三联学院

- 二零二四年五月

招标文件总目录

第一部分：投标须知

- 第二部分：评标办法

第三部分：施工合同（格式）

第四部分：项目技术要求和推荐品牌

第五部分：投标文件格式

第六部分：工程量清单

第七部分：中标通知书格式

第一部分

投 标 须 知

第一章   总则

| ## 1 工程说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 | 项目名称：安徽三联学院暑期1#-7#宿舍楼改造项目 项目地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号 项目概况：安徽三联学院宿舍楼翻新改造等装饰工程，建筑物室内顶面、墙面、水电、装修、建筑室内外门窗更换等，具体详见图纸、招标工程量清单、招标文件以及补充答疑文件等所涵盖的全部内容。项目资金来源为自筹资金,本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 1#~7#宿舍楼改造具体详见施工图纸，以施工图纸为准。 |  |
| ## 2 | ## 现场条件 |  |
| 2.1 2.2 | ## 施工现场情况：现场勘查。 现场水电道路：已到位，现场勘查。 |  |
| ## 3 招标人：安徽三联学院 |  |  |
| ## 4 | 投标人的资格：建筑工程施工总承包二级及以上或者建筑装饰工程专业承包二级及以上资质；投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，具备有效的营业执照或法人证书；投标人具有有效的安全生产许可证；投标人拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。供应商存在不良信用记录情形的，不得推荐为中标候选单位，不得确定为中标单位： |  |
| ## 5 | 招标方式：本项目采用学校官网公开招标方式。 |  |
| ## 6 投标费用： |  |  |
| 6.1 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 |  |
| ## 7 | 承包方式及合同形式： |  |
| 7.1 | 承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包调试验收合格、包培训发包人日常设备维护及操作培训、包工程保修、包市场风险、包所有相关费用等，包括并不限于上述约定。 采用建筑安装工程施工总承包。1~7#宿舍楼分两个标段：1~4#为一标段，5~7#为二标段，两个标段同时招标。 特别声明：不允许投标人将本工程以任何形式转包给其他个人或单位。 确定合同价款的方式：本工程合同形式采用固定总价合同。 |  |
| ## 8 | 质量等级标准及奖项要求： |  |
| 8.1 | 工程质量符合国家验收规范“合格”标准。 |  |
| ## 9 招标范围 |  |  |
| 9.1 | 本项目范围内的工程，均包括在投标人的范围内，包括但不限于：投标人施工的工程、分包工程的管理、协调、配合，投标人需要对上述范围内的协调、安全等方面承担全部责任。 投标人施工的工程范围（包括但不限于以下内容）：详见施工图纸、技术说明和招标工程量清单、招标答疑。 若确定某分项不在投标人施工的工程范围内，则按业主选定分包单位操作，招标人保留调整承包施工工程范围的权利。 |  |
| ## 10 | 工期要求 |  |
| 10.1 | 合同工期：60日历天 计划开工日期： 2024年6月20日 计划竣工日期： 2024年8月20日 |  |
| 10.2 | 实际竣工验收日期要求整体项目通过业主方组织的竣工验收并完成相关手续等工作的截止日期。 |  |
| 10.3 | 投标人应在施工方案中报出“拆除完成、装饰装修完成、机电及设备安装工程完成、工程全部竣工并完成验收”等节点完成的具体时间，业主须对分项工期考核。 |  |
| 10.4 | 投标人所报的施工工期应当包括实施并完成专业分包工程在内的所有工作的工期。 |  |
| 10.5 | 投标人可根据企业自身的实力及本工程具备的优良施工条件的具体情况，在不改变或影响其报价的前提下，在其投标文件中对招标人要求的总工期予以提前，投标人对于所承诺的要约工期，在技术标中须有切实可行的技术保证措施，但投标人不得将此作为招标人的要求去理解。一旦该要约工期为招标人所接受，则与此有关的费用应被认为已经包含在投标人递交并为招标人所接受的投标文件及投标价格中。招标人不会再另外向中标人支付任何性质的技术措施费用、抢工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。 |  |
| ## 11 | 现场考察 |  |
| 11.1 | 招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对工程现场及其周围环境进行现场踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，且充分考虑了现场因素。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责。 |  |
| ## 12 | 水文及地表以下资料等 |  |
| 12.1 | 招标人声明，现场资料及有关施工现场的市政管线等的资料和数据，投标人有义务通过自己的努力来补充获得并核查这些资料，还应认真考虑可能出现的意外情况并为此承担责任。招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。投标报价风险费中应考虑施工过程中对现状地下物勘测并保护的费用，若施工中破坏了需保护的原有地下物，中标人需无偿将破坏的地下物恢复原状并承担由此引发的费用及赔偿责任。 |  |
| 13 | 特别说明：13.1业主将弱电、空气能热水系统等分项单独发包。请投标单位投标前详细勘查现场。请投标单位在安排施工进度计划和投标报价时予以充分考虑上述因素。 |  |
| # 第二章 招标文件 |  |  |
| ## 14 14.1 | 招标文件内容及对招标文件内容的充分理解 招标文件包括以下内容： 详见招标文件总目录 |  |

第三章     投标文件

| ## 15 投标文件的组成 |  |
| --- | --- |
| 15.1 | 投标文件应包括：商务标和技术标。 |
| 15.2 | 商务标包括（但不限于）： 商务标(一)： - 法定代表人资格证明书； - 投标文件签署授权委托书 - 投标函 - 招标文件要求投标人提交的其他资料 商务标(二)： - 工程量清单报价说明； - 工程量清单报价表及附表； - 本招标文件要求投标人提交的其他资料。 |
| 15.3 | 技术标 |
| 15.3.1 | 投标人应根据本工程特点编制具有针对性的施工组织设计并突出招标人关注的内容，以便于全面、优质、高效地实施施工总承包。 |
| 15.3.2 | 各投标单位必须根据招标文件所提供的资料，结合施工现场，企业自身条件，提供完整的施工组织设计。施工组织设计内容必须涵盖（但不限于）评标办法中所述及的所有内容，施工组织设计必须充分体现投标单位针对本项目有取胜于人的优势。经评审，施工组织设计编制质量优秀的投标单位，在下一步经济标评审过程中，将会给予优先考虑。 施工组织设计的格式如下（包括但不限于以下内容）： 编制依据 第一章：工程概况 第二章：施工部署 第三章：施工进度计划 |

|  | 第四章：施工现场平面布置 第五章：施工准备及资源配备计划（重点从人、资金、材料、施工机械设备和机具、技术、施工场内外等方面考虑） 第六章：资金准备及用款计划 第七章：主要分部、项工程施工方案（着重突出：重点和难点技术施工方案） 第八章：施工措施及特殊技术方案 第九章：总承包管理（包括分包与材料供应的方案，对业主的协助和配合，作为承包方对施工现场各方的协调和管理等） 第十章：施工管理计划及保证措施（包括进度、质量、安全、环境成本、其他管理计划和保证措施） 第十一章：劳动力配备 第十二章：施工机械设备及机具配备 第十三章：检测试验方案 第十四章：投标单位自身的特点和优势 第十五章：其他 |
| --- | --- |
| 15.4 | 投标人提交《投标文件》正本1份，副本2份，电子文档必须是可读U盘。 上述所有投标文件的电子版本（要求限于DOC、XLS、DWG、PPT、PDF格式，并复制进U盘）。投标文件分别注明所投标段。 特别说明：商务标（二）电子版本应包括所有报价文件及汇总、说明(使用MS OFFICE2000以上版本软件），专业造价软件格式的文件作为附件,作为电子文档存于U盘。 |
| 15.5 | 投标人准备的投标文件必须使用本招标文件所提供的投标文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。 |
| 15.6 | 投标文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据招标人发出的招标文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，投标文件修改处需有投标文件签署人签字或盖章。 |
| 15.7 | 投标人应在投标文件所有文件资料内容之前编制可方便检索的总目录或索引。 |

| 15.8 | 投标文件的充分性 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人已经确认其提交的投标书以及工程量清单中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，投标人提交的投标书以及工程量清单中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了： - 投标人根据合同应承担的全部义务； - 为该工程的正确实施、工程竣工验收和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用； - 为完成全部合同工作内容而必须发生的任何费用（包括但不限于：招投标代理费、配合招标人完善相关手续等）； - 作为一个有足够经验的总承包商可以合理预见的任何紧急情况的处理费用以及日后施工过程中建筑材料以及其他过程建筑成本的任何涨价风险（合同另有约定除外）。 |  |
| ## 16 对招标文件的响应 |  |  |
| 16.1 | 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，不得对招标文件中规定的要求和条件作出对招标人不利的任何变动。 |  |
| ## 17 投标报价 |  |  |
| 17.1 |  | 计量计价依据 |
| 17.1.1 |  | 本招标工程采用工程量清单计价方式。单价应结合本工程特点和当地建筑市场状况进行报价。 工程量计算规则采用《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2018）的计算规则。 特别提醒投标人注意:若本次所采用的工程量清单与《安徽省建设工程工程量清单计价规范》所规定的工程量清单有不一致的地方，希望各投标人能充分注意到这一点。投标人递交投标文件，视为投标人已充分注意并考虑了这一点且无异议。 |
| 17.2 |  | 投标价格须以人民币为货币单位。 |

| 17.3 | 工程量清单的说明 |
| --- | --- |
| 17.3.1 | 招标人随招标文件提供的工程量清单列项是招标人根据现有的资料（包括图纸及图纸说明）进行编制的，本工程量清单仅作为各投标人统一格式与公平报价以及评标使用，招标人不为本工程量清单的准确性负责，投标人应仔细阅看图纸和本招标文件，并核对工程量，如有异议，以答疑的方式向招标人提出，投标人的报价视同已全盘综合考虑了图纸施工范围内的全部内容和各种因素，且表示已接受了招标人对投标人所提疑问的回复。 本工程量清单文件所述的工程范围及介绍只是概括的，并不能被认为是完整无缺的，各投标人应研究其它文件、“工程范围和技术说明”、图纸及其它相关资料，以便于能完全了解本工程的实际范围。本工程的实际范围以招标施工图纸以及招标文件为准。若中标人施工过程中以投标工程量清单与招标施工图、招标范围有差异为由，提出的索赔，招标人概不接受，中标人须无条件完成。 |
| 17.3.2 | 招标人最终提供的分部分项工程量清单的内容和项目顺序不得修改。 |
| 17.4 | 投标报价 |
| 17.4.1 | 投标人应按照招标文件给定的工程量清单格式进行报价。并按本招标文件附件所提供的格式填报取费费率，此类费率将被用于工程施工过程中发生的无相同或类似的工程变更的计价。同时，投标人填报的计日工清单，计日工不得高于当地公布的市场信息价格，将用于施工过程中的零星用工，不计入本次投标价格中。组价时，投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，投标人应自行承担工程量中各子目的报价风险，招标人不接受任何由于投标人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料含量水平的确定、市场价格的判断、取费等）为由而提出的任何索赔。 |

| 17.4.2 | 投标人应根据自身的采购渠道和信息渠道，分析用于组价的所有生产要素的市场价格水平及其走势、结合投标人自身的管理水平和实力以及投标人为本招标工程准备的施工组织设计等因素，来测算和判断投标人基于本招标工程的成本水平, 在保证不低于成本的基础上，准备和决策自己的投标价格。招标文件中第四部分为《安徽三联学院宿舍改造项目推荐品牌》。 |
| --- | --- |
| 17.4.3 | 除非本招标文件中另有约定，投标人所报出的投标价格应包括完成本招标文件要求范围内的全部工作所需的费用。不管投标人在投标书中是否有说明，投标人的投标总价应视为包括但不限于以下费用： 1、所有的分部分项工程成本、措施项目成本、其他项目成本、规费、税金； 2、投标人企业运营及管理费、现场管理费、利润、风险等； 3、国家或地方政府规定的其他相关费用； 4、缺陷修复和保修费用； 5、合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、政府收费、税率、调价文件的变动等各种因素造成的价格变动（合同有约定的除外）； 6、为符合或满足招标人在招标文件中为投标人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用，并对可能出现的风险进行费用考虑。 特别说明： 根据项目当地政府规定应当由投标人缴纳的费用，如果含在报价中的，由招标人代缴代扣。 |
| 17.4.4 | 如在投标文件中，针对招标人提供的工程量分部分项清单，投标人存在未填报单价、合价及金额的情况,招标人将认为此项费用已在投标人所提交的工程量清单报价中已标价的其他分部分项列项中考虑，招标人有权在评标时要求投标人在保持投标价格不变的前提下予以分解和补充并对有关单价进行调整，建议投标人为此提前做好充分准备。 |

| 17.4.5 | 投标人应参照招标人提供的措施项目和其他项目清单，根据本招标工程的具体情况和投标人自身情况，进行报价。 凡属于措施项目和其他项目的范畴，而投标人未作相应报价的，招标人将认为此类项目的费用已在工程量清单报价中已标价的其他列项中考虑。 |
| --- | --- |
| 17.4.6 | 投标价格中包括投标人对招标文件中约定项目的总包管理、配合、协调以及本招标文件中规定的其他总包责任和义务所需的费用，此部分费用应填报在其他项目清单报价中，投标人应根据自身的经验和本招标工程的规模，针对所有暂估项目单独并分别填报一笔金额。由投标人填报的此类金额是其就暂估项目的实施所能得到的全部的和唯一的报酬。任何情况下，由投标人填报的此类金额都将是固定包死的，不会因下列任何因素而调整： - 暂估项目是否由中标人自行承揽并负责完成； - 暂估项目的实际发生金额与招标人给出的暂估价（或暂估金额，视情况定）相比是否存在差异（包括增或减）； - 暂估项目的合并或再分。 特别提醒投标人注意：部分工程内容将由招标人独立发包或直接采购，项目的安装调试工作可能在本招标工程完工以后进行，但本招标文件中约定的中标人应承担的与这些招标人直接发包或直接采购项目的总包管理、协调、配合、服务的责任和义务并不随本招标工程的完工而结束，而应当一直持续到项目竣工交接。 |

| 17.4.7 | 本招标工程全部使用商品混凝土（如果有）。 |
| --- | --- |
| 17.4.8 | 安全文明施工是投标人的责任，招标人不接受任何由于投标人施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。投标人应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，招标人不接受任何由于投标人考虑不周为由而提出的任何索赔。 |
| 17.4.9 | 投标人在现场勘察时应充分了解周边原有建筑、设施事先视察工地，取得所有有关资料及充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响投标价之情况，投标人须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，投标人在投标时应考虑这样因素，并在投标报价中予以考虑，招标人不接受投标人关于此类费用的任何诉讼或索赔。 |

| ## 投标文件的递交 |  |
| --- | --- |
| ## 22 投标文件的装订、密封与标记 |  |
| 22.1 | 投标文件由委托代理人签字或盖章的，在《投标文件》中须同时提交授权委托书。 |
| 22.2 | 所有商务标、技术标均需密封并加盖公章。一标段二标段分别包装密封，封面上注明一标段还是二标段。 |
| ## 23 投标文件的提交 |  |
| 23.1 | 投标人应于2024年5月31日10:00前递交投标文件。 地 点： 安徽三联学院内竹稞楼二楼 联系人: 赵老师 电 话： 13856930208 EMAIL: 345884152@qq.com |
| 23.2 | 投标文件今后不退还给投标人并由招标人自行处理。 |
| ## 23.3 招标答疑请以电子版形式发至以下邮箱，并请务必以电话确认是否收到。提交截止日期：投标截止3日前，以邮件方式提出。截止日期后提交的答疑将不予接收。 联系人: 赵老师 电 话： 13856930208 EMAIL: 345884152@qq.com ## 24 投标截止时间 |  |
| 24.1 | 投标截止时间：2024年5月31日10:00时 |
|  | 特别提醒投标人：未经招标人同意，在工程施工过程中不得更换派到本招标项目的项目经理，且不在其它工程项目中担任项目经理或其它职务。投标人的项目经理等主要人员在中标后及施工期间务必确保到岗不更换，确需更换的应征得招标人同意。未经招标人批准更换项目经理等主要人员的，投标人将承担相应的违约责任，招标人或业主可据此情况取消投标人投标资格或中标资格或解除施工合同，由中标人承担导致合同解除的违约责任。 |
| ## 第五章 开标 |  |
| ## 25 开标：同投标截止时间，公开开标。 |  |
| ## 第六章 评标 |  |
| ## 27 招标小组与评标 |  |
| 27.1 | 评标小组成员由招标人组织。 |
| 27.2 | 招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成由技术和经济专家参加的招标小组，根据本招标工程的评标办法进行评标，招标小组也可以商定另选评标办法。 |
| ## 28 评标过程：以保密方式进行。 |  |
| ## 29 评标原则：公平、公正。 |  |
| ## 30 投标文件的澄清、补正和项目主要管理人员答辩 |  |
| 30.1 | 为了有助于招标人及其招标小组更好地了解投标人的投标意图，对投标文件进行审查、评价和比较，招标人及其招标小组可以要求投标人澄清其投标文件（包括投标价格）的某些细节（包括可能存在的任何不平衡报价）以及对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求的细微偏差（包括商务方面和技术方面）进行补正。（投标文件出现的偏差错误和不平衡报价，招标人完全有权进行修正。） |
| ## 第七章 合同的授予 |  |
| ## 31 招标人的权力：见合同 |  |
| ## 32 中标通知书 |  |
| 32.1 | 在评标顺利完成，投标人最终回复的投标文件获得招标小组认可后，招标人将以书面形式通知中标人的投标被接受。在该通知书中给出投标人按合同实施、完成和维护工程的中标标价、综合单价以及工期、质量和合同签订的日期、地点。 |
| ## 34 中标公示：不公示，招标人将分别书面通知投标人。 |  |
| ## 35 合同的签署 |  |
| 35.1 | 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5天内，按照招标文件和中标人的投标文件，并使用本招标文件提供的合同订立书面合同。 |
| 35.2 | 如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定与招标人签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；拒绝或逾期提交招标文件要求的承包履约保证金的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标，并要求投标保函项下保证人承担担保责任。 |
| 35.3 | 合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后生效。 |
| ## 36 投标保证金与履约保证金 |  |
| 36.1 | 投标保证金每标段为伍拾万元人民币，在递交投标文件中附上有效的转账记录。未中标的投标保证金在投标截止一个月内无息退还。 甲方指定投标保证金银行账户为： 户名：安徽三联学院 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 银行账号：184201139156 |
| 36.2 | 履约担保的形式确定为履约保证金。转账方式转到指定账户。履约保证金，一标段为壹佰陆拾万元人民币，二标段为壹佰贰拾万元人民币。履约保证金在项目竣工验收合格后一个月内无息退还。 甲方指定履约保证金银行账户为： 户名：安徽三联学院 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 银行账号：184201139156 |
| 36.3 | 中标人在签订施工合同前3日内向招标人提交履约保证金，办理履约保证金的费用由中标人承担。投标人应在其投标报价中考虑履约保证金所需的相关费用。 |
| 36.4 | 如中标人未能按约定及时提交履约保证金，则业主有权取消中标人中标资格，并要求投标保函项下保证人承担担保责任。 |
| 37 | 最高投标限价 |
| 37.1 | 一标段最高投标限价：1858.58万元 |
| 37.2 | 二标段最高投标限价：1393.27万元 |
| 38 | 工程量清单和最高投标限价编制费 |
| 38.1 | 工程量清单和最高投标限价编制费：以中标价为计算基数，参照皖价服〔2007〕86号文件收费标准收取。中标人在领取中标通知书前须向安徽三联学院缴纳工程量清单和最高投标限价编制费。 附缴纳账户： 名称：安徽三联学院 账号：184201139156 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 |

第二部分

评 标 办 法

评 标 办 法

一、总 则

第一条评标原则

本招标工程招标小组与招标人按下述原则进行评标：

- 公平、公正、科学和择优；

- 综合评分法；

- 技术标、商务标权重分别为60%、40%。

第二条 监督

招标（包括评标）活动接受集团公司的监督。

二、评标程序

第三条 评标程序

招标小组按照下面的步骤进行评标：

第一步：评标准备工作。

第二步：初步评审（符合性和完整性评审）。

第三步：技术部分评审。技术部分评审采取量化打分方式。技术标得分低于70分的投标人不得进入下一步评审。

第四步：商务部分评审。

第五步：整理评审成果，编制评标报告并由招标小组全体成员签字确认。评标活动结束，招标小组即告解散。

三、评标准备工作

第四条 熟悉相关文件资料

1.招标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，招标小组应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在本办法中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.招标小组准备评标所需的信息和数据， 包括投标文件、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标小组认为必要的其他信息和数据。

四、评审内容与方法

第五条 初步评审

在详细评标前，首先审定每份投标文件，结合本办法规定的废标条件，审定每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求和条件，即所谓符合性和完整性评审。

实质上响应招标文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工期、实施产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人竞争地位产生不公正的影响。

- 初步评审阶段废标条件：

- 投标文件未按规定准备和填写的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因此影响到评标工作的正常进行；

- 投标文件中的投标书未加盖投标人的企业及企业法定代表人或其授权委托的代理人印章的；

- 投标工期超过招标文件要求的工期的；

- 投标“工程质量”标准低于招标文件要求的“工程质量”标准的；

- 投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其它实质性要求的；

- 不响应招标文件实质性要求和条件的投标文件将视为废标。

第六条 技术部分评审

招标小组将根据招标文件中的要求以及投标人递交的投标文件中的相关内容对技术部分进行评审，并按设定的评审内容和评分标准进行量化打分。技术标评分表附后。

第七条 商务部分评审

1、评标方法和标准

本次招标采用综合评分法：招标小组根据招标文件的要求，对投标人的投标文件进行综合评审后，选择能最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准的投标。如果投标单位多于5家，招标人可对于投标最高价、最低价进行取舍。

招标小组依据对合格投标人综合得分依次排序，推荐总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。计算分数时，保留小数点后二位，第三位四舍五入。

2、投标文件的审核、计算错误的修正

招标小组审查预中标人的商务标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额；

2）各项报价书中，细目价格、费用（合价或合计）金额累计不等于总价（合价或合计）金额时，应以各细目价格、费用（合价或合计）金额累计数为准，修正总价（合价或合计）金额。

3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

按照本招标文件须知规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

4）投标报价中需重点评审子目综合单价、主要材料价格、人工费、机械费以及规费等明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，判定作为无效投标。

5）为避免疑问，上述规定的招标人对投标文件进行的错误和不平衡报价的修正，是招标人的权利而不是招标人的义务。招标人完全有权不进行该修正，有权决定进行该修正的程度。无论招标人作何种选择，招标人均无需就此向投标人承担任何的责任。

3、商务部分评标评分细则（满分为100分）：

2.1、本次招标采用有“控制价”方式进行评标，投标报价大于或等于“控制价”的单位为废标，其他为有效标，对有效标报价总价求算术平均值，算术平均值作为参考标底；

2.2、现场抽签确定评标基准值：

共有0、-2%、-3%、-4%四个数值（为下浮率，若为0则不下浮），由现场抽签产生一个下浮率，将上述产生的参考标底结合现场抽签产生的下浮率得出评标基准值；例如：现场抽签数值为-3%，则，评标基准值=参考标底×（1-3%）。

2.3、有效标投标报价与评标基准值比较，有效标得分为：基本分＋浮动分，基本分为70分，浮动分按照浮动率计算；

浮动率计算方式：浮动率＝（投标报价-评标基准值）/评标基准值×100％。

投标报价得分=基本分 + 浮动分

浮动分按照下表计算得出，浮动率为-5%时得满分（即最高分+30分），若浮动率值在两相邻数值之间，按插入法计算分值，结果保留两位小数。

2.4、浮动分计算表：

| 浮动率％ | 以此 类推 |  |  | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 浮动率％ |  | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 得分 |  | 20 |  | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 浮动率％ |  |  | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | 以此类推 |
| 得分 |  |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |  |

第八条 评标报告与推荐中标候选人

招标小组在评标报告中推荐中标候选人时，应遵照上述原则排序，推荐排名次序位于第一名作为中标候选人向招标人推荐，同时推荐第二、三名候选中标人，分一标段二标段分别提供。

- 通知评标结果

本次招标分两个标段进行招标，投标人可同时参与两个标段的投标，但只能作为其中一个标段的中标人。

由招标人根据相关规定确定中标人。中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书，投标人接到中标通知书后按规定时间签订施工承包合同并提交履约保证金。同时向未中标人发出感谢函（中标结果通知书）。

附 表：

一、符合性和完整性评审意见记录表

二、技术标评分标准表

三、技术标评分汇总表

四、商务标评分汇总表

五、总分汇总表

- 符合性和完整性评审意见记录表

符合性和完整性评审意见记录表

| 序号 | 评审项目 | 判别项 | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式，包括填写、装订、密封和签字盖章等 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 基本符合，有细微偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 不符合 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人授权委托书与身份证明 | 提供，符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 不提供，不符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 3 | 质量标准 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 不符合 招标文件要求 |  |  |  |  |
| 4 | 质量奖项 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 不符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 5 | 投标工期 | 符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 不符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 付款条件 | 响应招标文件要求 |  |  |  |  |
|  |  | 不响应招标文件要求 |  |  |  |  |

工程名称：                           日期：

全体评委签字：

- 二、技术标评分标准表

| 技术标评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 标准分 | 编列内容 | 得 分 | 备注 |
| 1 | 平面布置 | 4 | 平面布置满足安全生产需要；动态平面布置、与进度匹配； |  |  |
|  |  | 4 | 临时设施设置合理满足施工及阶段性施工要求。 |  |  |
| 2 | 进度计划 | 3 | 节点工期满足合同要求，关键线路清晰。 |  |  |
|  |  | 3 | 进度计划具有弹性，具备赶工操作的可行性。 |  |  |
|  |  | 3 | 流水段划合理经济，资源需求最大限度趋于平衡。 |  |  |
|  |  | 2 | 进度安排充分考虑习惯性的劳力供应不均衡。 |  |  |
|  |  | 2 | 进度安排考虑特殊季节施工的难度。 |  |  |
| 3 | 分包与供应 | 1 | 专业分包及物资供应有方案。 |  |  |
|  |  | 1 | 各专业分包及物资供应满足业主要求。 |  |  |
| 4 | 资金准备 | 4 | 计划现金流量表是否完整、准确、与进度计划匹配。 |  |  |
|  |  | 4 | 项目资金筹备方案是否具体、可操作。 |  |  |
| 5 | 协助业主 | 4 | 配合业主办理施工许可证等内容全面。 |  |  |
|  |  | 4 | 配合业主按时完成销售所需的形象进度。 |  |  |
| 6 | 项目主要管理人员 | 4 | 项目经理类似工程2个及以上； |  |  |
|  |  | 2 | 对安全的控制措施。 |  |  |
|  |  | 2 | 对质量的控制措施。 |  |  |
|  |  | 2 | 对进度的控制措施。 |  |  |
|  |  | 2 | 对造价的控制措施。 |  |  |
|  |  | 2 | 总承包服务和配合措施。 |  |  |
| 7 | 施工管理组织机构 | 4 | 项目主要管理人员对项目的熟悉程度（包括对当地建筑市场特定要求、现场周边情况了解） |  |  |
|  |  | 4 | 现场管理组织机构健全，各专业人员配备齐全，人员数量满足施工需要。 |  |  |
|  |  | 4 | 现场管理人员要求50%具备高级或中级职称。 |  |  |
|  |  | 4 | 现场管理人员具备经注册有效的执业资格证书或职称证书状况。 |  |  |
| 8 | 施工机械设备及机具的投入 | 5 | 品种齐全、数量充足，选型和进场计划合理，符合项目要求 |  |  |
| 9 | 施工方案 | 16 | 对项目重点、难点把握准确，能够根据本项目的特点和难点，对策准确并有较强的针对性和操作性 |  |  |
| 10 | 有工程经验 | 3 | 承包商有学校翻新改造等工程经验的 |  |  |
| 11 | 质量、安全和环境保证措施 | 7 | 计划周详，措施有力，切实可行 |  |  |
|  | 综合得分 | 100 |  |  |  |

技术标评标人员签名

- 三、技术标评分汇总表

技术标评分汇总表

工程名称：                                                             日期

| 各评委分汇总 投标单位名称 | 评委评分 |  |  |  |  | 各评委 平均分 | 加权后得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标小组签名 (技术评委) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：技术标低于70分的投标人不得参与下一步评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、商务标评分汇总表

商务标评分汇总表

工程名称：                                                             日期

| 各评委分汇总 投标单位名称 | 评委评分 |  |  |  |  | 各评委 平均分 | 加权后得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标小组签名 (评委) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、总评分汇总表

总评分汇总表

工程名称：                                                             日期

| 各评委分汇总 投标单位名称 | 评委评分 |  |  |  |  | 各评委 平均分 | 加权后得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标小组签名 (评委) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

施工合同（格式）

安徽三联学院1#-7#宿舍楼改造项目
（格式）

施

工

合

同

2024年5月

施工合同

甲  方：安徽三联学院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，经甲、乙双方共同协商，就乙方承包甲方如下工程事宜，为明确双方权利和义务，在平等互利的基础上，特签订本合同，供双方共同信守。

一、工程名称：安徽三联学院1#—7#宿舍楼改造

二、工程地点：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号

三、工程内容：施工图纸、投标报价单及招标文件要求的全部内容

四、工程期限：60日历天。

五、合同价及结算依据

1.合同总价：人民币（大写）               （¥            元）。包含施工图纸、报价清单内所有内容，漏项视为优惠。

2.合同价格形式：固定总价合同。

3.履约保证金：人民币（大写）  一标段二标段）,含投标保证金转为履约保证金，工程按期完工并验收合格后，无质量问题、违约情况及债务纠纷的前提下，一个月内无息退还。

4.增加的工程量结算时，需办理签证且甲方签字认可，否则无效。如已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目中标价认定；已标价工程量清单中无相同项目，按2018版安徽省建设工程计价依据执行，同时按照最高投标限价与中标价之间比例优惠。

5.根据皖价服〔2007〕86号文要求，工程结算审核时，审减率超过10%的，其超过部分的咨询费用由施工单位承担；核增部分咨询费由乙方承担。施工单位承担的咨询费用，由建设单位在支付工程款时予以代扣，并支付给工程造价咨询单位。

六、付款约定

1.甲乙双方另行协商。

2.乙方应在甲方付款前开具相应全额增值税发票，若乙方未能及时开具发票，甲方有权延迟付款且不承担任何责任。

3.乙方不得以任何时间、任何理由或任何方式要求甲方提前支付或部分提前支付工程款。

七、承包方式

乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等总承包方式进行施工。

八、材料购置、供应及保管

1.施工材料若为乙方购买，且甲方未指定品牌的，每项材料的型号、厚度、规格等须与甲方商讨是否合适，并提供质量证明书、检测报告等证明文件，经甲方书面确认后再行购买；若未知会甲方而自行购买，甲方有权不予以验收，造成返工、材料费等均由乙方承担。招标文件中第四部分为《安徽三联学院宿舍改造项目推荐品牌》，只是大批物资设备的一部分，请乙方将包括其他品牌的物资名称一并提供给甲方备案。大宗物资采购前需将样品提交给甲方。

2.凡工程未经验收合格移交甲方之前，所有已完成或施工中的工程及材料（包括甲方提供的材料），乙方均应负责保管；倘有损坏或遗失，责任概由乙方承担。

九、工程图纸

所有本工程之图样、材料、品质要求及施工说明、施工要求等，乙方于签订本合同时已经完全清楚、了解，并承诺据此施工，不得擅自变更。

十、工程验收

验收标准：满足国家建设工程相关标准，以及学校相关部门要求。

十一、甲方的权利和义务

1.提供便利的施工条件，配合乙方施工。

2.监督本工程的施工，并有权提出改善意见，乙方应予以配合：

（1）发现乙方工作人员专业不符合，或工作怠忽时，可随时以口头或书面通知乙方更换。

（2）工程不符合甲方相关部门要求，或材料、品质不合规定时，可书面通知乙方拆去重做，或更换材料，因此给甲方造成的损失概由乙方赔偿。

3.按本合同约定付款。

4.提供施工所需水电，并有权监督乙方节约使用水电。

5.视情况有权要求乙方进行赶工，乙方应予配合。

（1）进度赶工：乙方应按照甲方工程进度要求按时完工。如发现乙方未按进度进行，致有逾期完工可能的，甲方有权随时要求乙方赶工。若乙方未按甲方要求赶工，甲方有权解除本合同，要求乙方立即停工，因此给甲方造成的损失概由乙方赔偿。

（2）加班赶工：本工程进行期间，为配合进度或施工，甲方认为有增加工人或加开夜班之必要时，乙方应立即照办不得推诿，且不得要求加价或收取其它费用。

十二、乙方的权利和义务

1.注意施工安全，做到文明施工，自行做好现场施工人员安全保护工作，若有疏忽造成损伤，由乙方自行承担全部责任。

2.严格按施工图纸、施工说明、工程量清单及甲方招标要求进行施工。项目经理应每周召开生产例会，邀请甲方人员参加，重点是进度计划的落实情况、质量缺陷的整改结果、安全薄弱环节的加强完善等重点阐述。对于不确定处装修，乙方需要先给出方案图及进度计划待甲方确认，施工中需要样板引路，待甲方认可后再大面积施工。

3.乙方施工期间，严格遵守甲方各项规章制度，不得有影响甲方正常秩序的事件发生，严禁赌博、酗酒、打架、随地吐痰等，对甲方的财产保管保护，做好现场做好成品保护，对现场否则应按甲方的规章制度接受处罚。乙方还应妥善解决周边关系，因此给甲方造成影响的，由乙方承担相应责任。

4.施工过程中，所有建筑垃圾，乙方必须每天及时清理，不得从高空或随处抛洒建筑垃圾；工程完工后，所有废料杂物、临时设施及建筑垃圾等，乙方应负责在工程验收前清理干净，并运至校区外的建筑垃圾指定地点，不得堆放在甲方校区外围。乙方违反前述约定，且经甲方书面通知而无改善时，甲方有权自行雇人清理，所产生费用由乙方承担（甲方可在尚未支付的工程款中直接扣除）。

5.施工中如须搭建水、电等设施，须征得甲方书面同意，相关管线等由乙方自行提供并按甲方的要求铺设。

6.建立健全质量保证体系，严格进行质量监督，并随时接受甲方的检查和监督；隐蔽工程未经甲方签字，不得进行下一道工序，否则甲方不予验收和付款。卫生间及防水处需通过闭水试验确认合格后方能进行下一道工序施工。

7.乙方所有员工的管理由乙方自行负责，并应约束乙方员工严守纪律，如有不当行为触犯法律法规引起纠纷的，概由乙方负完全责任。在甲方校区内发生任何意外

或伤亡事故的，乙方应立即自行处理事故，情节严重的，须通知甲方及相关政府主管部门，因事故而发生的一切费用及损失，概由乙方承担，与甲方无关。

8.如发生拖欠农民工工资等问题，乙方必须负责妥善解决，不得因此影响甲方的正常教学秩序，否则视为违约。

9.乙方须指派合格的且富有工程经验的项目负责人，督促、管理施工安全及质量。甲方认为乙方所派之项目负责人不称职要求更换时，乙方应予配合。

10.施工期间，乙方应于作业地点四周用围挡分隔，并依相关法律法规采取安全措施；如因疏忽发生任何意外或损失，概由乙方负责处理并赔偿。

11.乙方必须提供真实有效的公司资质文件。

12.乙方未经甲方书面同意，不得将本合同全部或部分工程转包给第三方。

13.凡工程未经验收合格移交甲方之前，所有已完成或施工中的工程，乙方均应负责保管；如有损坏或遗失，概由乙方承担责任。

十三、质保期

本工程质保期2年（防水项目5年），自工程完工，验收合格之日起计算。在质保期内，本工程如有质量问题，乙方应在接到甲方口头或书面通知后，一般情况，乙方须在48小时之内到达现场，情况紧急必须在4小时之内立即修复缺陷或损坏。如乙方不能及时到达现场并进行修复的，甲方可以直接委托第三方维修进行修复，所发生的一切费用由乙方承担且不免除乙方的修复责任。乙方拒不维修的，甲方有权自行委托第三方维修，因此而产生的费用及给甲方造成的损失，甲方有权从工程尾款中直接扣除；如乙方的工程款支付完毕，则甲方将追究其法律责任。

十四、违约责任

1.工程质量不符合本合同约定的，乙方应无条件返工。由于返工造成逾期竣工验收的，乙方应承担违约责任。

- 2.乙方应按本合同约定的时间完成所有工程内容，并向甲方提交相应的书面资料，非不可抗力因素导致逾期，每逾期一日，按合同总价的百分之五向甲方支付违约金，逾期超过 3 日的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同价的30%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，还应予以赔偿。

3.乙方未依照本合同第十二条第4款约定履行义务的，除按本合同第十二条第4款执行之外，还将按工程总价的5%向甲方支付违约金。如因此损害第三方权益或导致政府职能部门查处、处罚的，乙方应负责处理并承担所有的责任，且须赔偿因此给甲方造成的所有损失。

- 4.除上述约定外，乙方有其他违约行为的，应向甲方支付工程总价的3%作为违约金；情节严重的，甲方有权解除本合同；造成甲方损失的，还应予以赔偿。

5.经甲方确认的乙方现场负责人，未经甲方同意不得随意变更，否则视为违约，罚款10000元。

6.本合同相关条款中所述的甲方损失，包括但不限于因乙方违约而给甲方造成的实际损失、甲方为主张自身权利而支出的各项费用（如律师费、诉讼费等）等甲方全部损失。

十五、保密条款

1.在合作过程中，知悉对方的商业秘密，包括但不限于技术资料、财务信息、市场策略等，应予以严格保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密，如有违约，守约方有权主张违约方承担由此造成的全部损失。

十六、文明施工处罚办法

乙方按合肥市规定的文明施工措施执行，若不执行文明施工措施造成甲方周边环境污染，按甲方相关管理规定给予处罚，每发现一次视情况轻重给予不低于1000元的处罚。

十七、合同的解除

本合同生效后，如未出现法定或约定的合同解除事由，非经双方达成书面补充协议，任一方均不得擅自解除本合同。

十八、解决争议的方法

履行本合同如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方同意由甲方住所地有管辖权的人民法院裁决。

十九、合同生效及其他

1.本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字盖章起生效，具有同等法律效力。

2.本合同附件（如有）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：安全责任协议书

附件2：廉政协议

附件3：不拖欠农民工工资承诺书

附件4：保修协议

甲方：(公章)                               乙方：(公章)

签约人(签字)：                             签约人(签字)：

联系地址：                                 联系地址：

联系人：                                   联系人：

联系电话：                                 联系电话：

签订时间：    年   月    日

附件1：

安全责任协议书

甲方：安徽三联学院

乙方：

为确保乙方作业、施工或提供服务期间的安全管理，维护甲方正常秩序，双方协商一致签署本安全责任协议，具体内容如下：

一、作业、施工或提供服务的内容：                        。

二、甲乙双方须签署本协议后，乙方方可开始作业、施工或提供服务。乙方应在本协议签字盖章时向甲方提供书面的乙方资质及相关人员作业证书备案，乙方对资质及相关人员作业证书的真实性、有效性负责。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格证书，方可上岗作业。特种作业人员撤换时，必须先征得甲方书面同意。

三、乙方负责对乙方人员或乙方派遣人员进行安全教育和管理工作，相关人员在甲方范围内作业、施工或提供服务的，应严格遵守甲方的各项安全保卫规章制度，接受甲方或主管行政机关的安全检查和监督，自觉维护好甲方的安全。

四、乙方人员或乙方派遣人员应按甲方要求办理相关登记许可手续后，方可进入甲方范围内作业、施工或提供服务。乙方在作业、施工或提供服务期间要确保甲方安全与稳定，在不能影响甲方正常工作、学习和生活秩序的前提下履行义务。

五、乙方人员或乙方派遣人员不得在非工作区随意走动，不得和学生、教职工发生冲突。

六、乙方对现场的安全负总责，乙方应在作业、施工或提供服务的区域内应设置明显的安全警示标志，警示甲方及第三方远离该范围并及时提醒第三方不要在危险区域逗留或玩耍，以防发生意外。对于时间较长的集中性施工作业等项目，要做封闭围挡处理。

七、乙方要有专人负责安全保卫工作，作业、施工或提供服务前必须对相关人员进行安全教育，乙方的安全防护器具必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。作业、施工或提供服务期间甲方有权随时制止违章作业。

八、作业、施工或提供服务期间，乙方人员或乙方派遣人员对自身、甲方或第三方造成人身财产损失的，由乙方负责处理并赔偿损失；若因此导致甲方对第三方承担责任的，乙方应全额赔偿甲方。

九、乙方有下列情况之一的，甲方有权单方解除合作，乙方应向甲方支付违约金 50000 元。

（1）乙方未在约定时间内向甲方提供资质证书、人员证书备案或提供资质证书、人员证书不实的；

（2）实际作业、施工或提供服务人员与备案人员不符的；

（3）未经甲方书面同意，擅自更换作业、施工或提供服务人员的；

（4）未履行其他安全管理义务，经甲方要求仍不整改的。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行。本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

十一、本协议长期有效，无论是否签订其他合同、协议，乙方人员进入甲方区域进行作业、施工或提供服务期间，安全管理均按照本协议执行。如其他合同、协议中安全管理条款与本协议不一致的，以本协议为准。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

联系电话：                        联系电话：

签订日期:  年  月   日

附件2：

廉政协议书

甲方：安徽三联学院

乙方：

为贯彻落实《反不正当竞争法》《招标投标法》《政府采购法》《关于禁止商业贿赂行为暂行规定》等相关法律法规，切实加强双方的廉政建设，保证甲方全部物资采购、工程保质保量按期完成，保证签订合同、物资采购、食堂经营、审计等全过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁。经协商，甲乙双方特订立廉政协议如下：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，甲乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）在建设等工作中如有违反廉政纪律的行为，双方有互相提醒、制止、纠正向纪检监察部门举报反映的权利和义务。

第二条  甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中必须严格遵守以下规定：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或变相收受贿赂。

（二）不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料设备仪器等。

（五）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备仪器等经济活动提供方便。

（六）甲方工作人员不得在乙方食堂免费用餐等。

第三条  乙方责任

乙方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要必须严格遵守以下规定：

（一）应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及承建方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品等。

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用。

（三）不准为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

（四）不准以洽谈业务、签订经济合同为借口，组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请（含工作餐）、旅游等各种营业性高消费娱乐活动。

（五）不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（六）不得在家里接待甲方及其工作人员有关事项的询访。

（七）不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、材料质量问题处理等与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

（八）不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。

以上情况若有发生，一次罚款伍万元，罚金将从相关费用中直接扣除。

第四条  合同监管

甲乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方纪检监察部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议的，一经查实，甲方有权解除相关业务合作，同时乙方监督部门须依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。

第六条  其它事项

（一）其它未尽事宜，由双方协商解决。

（二）本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（三）本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

（四）本协议书甲乙双方各留存壹份。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

甲方代表：                           乙方代表：

年   月   日                         年   月   日

- 附件3：

- 不拖欠农民工工资承诺书

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

为保护农民工的合法权益，本企业承建的本段工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，绝对不发生代领现象。

2、我单位雇佣农民工的，将按规定签订劳动合同，并负责按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主或甲方依照有关规定作出的处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由甲方每月扣留当期工程计量款的5%作为农民工工资保障金，甲方视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

本承诺书自甲、乙双方签字之日起生效，施工劳务合同终止后本承诺书同时废止。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

日期：                                  日期：

附件4：

保修协议

业主：

总承包商：

为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲、乙双方协商一致签订本工程质量维修协议。总承包商按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷保修责任。

一、免费保修期限：

自本工程竣工验收合格之日起计算，保修期限不少于国家《建设工程质量管理条例》规定及本协议规定的保修期限。

- 屋面、厨房、卫生间、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏，保修期为5年；

- 空调及制冷系统，保修期为2个采暖期、供冷期；

- 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期为2年，室外管网及小区道路等市政公用工程，保修期为2年；

- 其他工程的保修期按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。

二、免费保修范围：

本协议约定总承包商总承包范围内的工程项目，由于总承包商施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属总承包商免费保修范围。

整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如业主抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属总承包商免费返修范围，总承包商应按业主要求进行返修。

由于总承包商工程质量问题造成业主或本项目物业使用人的全部直接和间接损失，由总承包商无条件承担。如本项目物业使用人另有索赔要求，则总承包商授权业主全权代表总承包商与本项目使用人进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经业主和本项目物业使用人签字后立即生效，业主负责知会总承包商，并将总承包商须承担的费用总额直接从总承包商保修款中扣除，总承包商予以无条件承认并执行。

三、保修的时间性：

1.渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响正常生活的情况，总承包商承诺在业主通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

发生紧急抢修事故的，总承包商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

其他情况下，总承包商须在业主通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日（48小时）内完成通知所涉及之保修、维修项目。

2.每个维修项目完成后，经本项目物业使用人和业主验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月（180日）内不再出现类似问题。

3.违反以上规定，视为总承包商同意由业主处理，业主委派他方处理，处理结果由本项目物业使用人和业主签字认可后即生效，不再经由总承包商确认（业主将处理情况知会总承包商），因此所发生的一切费用从总承包商保修款中扣除，总承包商予以无条件承认并执行。

4.总承包商承诺：无论以上质量缺陷属总承包商、业主或本项目物业使用人责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求且不问理由地进行维修，并在维修过程中与业主及本项目物业使用人共同取证，以判断责任原因，不属总承包商责任的，由责任方向总承包商支付合理的材料及人工费用。

四、维修质量的保障措施：

1.每个维修项目完成后要经本项目物业使用人和业主验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。维修工作完成后，总承包商负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主和本项目物业使用人造成其他损失，则总承包商应承担相应责任。

2.如有下列情形之一发生，业主有权另行聘请其他施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由总承包商承担：

a：总承包商接到业主返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

b：总承包商超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

c：总承包商超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向业主客户服务中心报告；

d：总承包商对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

e：因总承包商现场返修人员服务行为造成本项目物业使用人强烈投诉等。

3.因总承包商责任造成返修、赔偿的，总承包商应按照以下标准赔偿业主直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在2000元以下的部分，按照3倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在2000元以上的部分，按照2倍计算。

按上述办法计算出的费用总额由业主书面知会总承包商，无需征得总承包商书面签收意见即可直接从总承包商保修款中扣除，总承包商予以无条件承认并执行。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，总承包商实施保修。

五、总承包商维修安排：

1.在工程保修期内，总承包商必须委派两名全权代表（土建1名，安装1名）在项目现场，专职处理本工程的维修工作；如业主认为该代表不能胜任工作，总承包商在业主通知后2日内予以更换。

总承包商保修负责人（默认人为项目经理）：

通讯地址：

电话/手机：

传真：

以上内容若有变动，总承包商需及时书面知会业主客户服务中心，否则无法联系时，视为总承包商已收到业主传达之信息，因此产生的任何责任均由总承包商承担。

2.无论维修项目多少，总承包商全部维修人员均应一次到位。

3.总承包商维修人员应按业主制定的维修程序进行维修，服从业主客户服务中心的管理，服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主、本物业使用人发生任何争执，否则总承包商应向业主支付违约金500元/人次。

六、其他：

1.总承包商同意在免费保修期届满后至本项目工程有效寿命年限内，按照业主要求继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

2.本协议作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在本项目工程有效寿命内一直生效。

业主：                               总承包商：

代表：　　　　　　　　　　　　　      代表：

本协议于：二〇    年      月     日签署

第四部分

项目技术要求（推荐品牌）

安徽三联学院1#~7#宿舍楼改造项目技术要求

- 推荐品牌

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 见图纸 | 东关大厂、海螺牌、巢湖牌 |  |
| 2 | 钢材（含钢管） | 见图纸 | 马钢、宝钢、鞍钢、首钢、武钢 |  |
| 3 | 墙面砖 | 规格、颜色详见图纸 | 东鹏、欧神洛、斯米克 |  |
| 4 | 防滑地砖 | 规格、颜色详见图纸 | 东鹏、欧神洛、斯米克 |  |
| 5 | 方通吊顶 | 规格详见图纸 | 雅丽泰、至高、山东七色、友邦 | 2-6层全方通吊顶 |
| 6 | 石膏板吊顶 | 规格详见图纸 | 龙牌、可耐福、星牌优时吉、泰山 | 1层石膏+方通吊顶 |
| 7 | 外墙真石漆 | 见图纸 | 中南、多乐士、安徽本雅明、立邦、三棵树 |  |
| 8 | 乳胶漆 | 见图纸 | 中南、多乐士、安徽本雅明、立邦、三棵树 |  |
| 9 | 卫生洁具 | 具体参数详见图纸 | 惠达、九牧、东鹏、箭牌 |  |
| 10 | 水龙头 | 具体参数详见图纸 | 惠达、九牧、东鹏、箭牌 |  |
| 11 | 地漏 | 具体参数详见图纸 | 惠达、九牧、东鹏、箭牌 |  |
| 12 | 蹲便器 | 具体参数详见图纸 | 箭牌、惠达、九牧 |  |
| 13 | 脚踩阀 | 具体参数详见图纸 | 箭牌、惠达、九牧 |  |
| 14 | 水管（塑料管） | 具体参数详见图纸 | 金牛、浙江中财、上海神通、上海龙胜、双玖、联塑 | 1.冷水主立管及其引入管，采用内衬塑钢管 2.冷水支管、次立管，以及热水管均采用给水PP-R管(S5,PN1.25 ) 3.屋面雨水、连廊和阳台排水、空调冷凝水排水管采用防紫外线型UPVC管 4.室内污废水排水立管、通气管及横支管采用UPVC管 5.室外废水排水立管及横支管采用UPVC管 |
| 15 | 灯具（LED） |  | 华艺、广州雅江、杭州光锥、深圳沐梵、雷士、三雄、欧普 | 具体参数详见图纸 |
| 16 | 照明灯具 |  | 华艺、松下、索恩、西蒙、雷士、三雄、欧普 | 具体参数详见图纸 |
| 17 | 电线电缆 |  | 绿宝、上上、远东、胜华 | 具体参数详见图纸 |
| 18 | 开关插座 |  | 公牛、西门子、西蒙、施耐德 | 具体参数详见图纸 |
| 19 | 门窗-铝合金型材 |  | 徽铝、坚美、兴发 | 见图纸 |
| 20 | 门窗-密封胶 |  | 白云、道康宁（合资）、之江 | 见图纸 |
| 21 | 门窗-玻璃 |  | 南玻、耀皮、洛阳洛玻 | 见图纸 |
| 22 | 门窗-五金配件 |  | 汇泰龙、名门、顶固 | 见图纸 |
| 23 | 卫生间隔断 |  | 乐思福、永威 |  |
| 24 | 冰火板 |  | 戈惜、鲁亿嘉 |  |
| 25 | 防水 |  | 雨虹、德高 |  |
| 26 | 难燃板 |  | 兔宝宝、莫干山、大王椰 |  |
| 27 | 防盗门 |  | 步阳、王力、新多、星月神 |  |

## 二、技术标准和要求

## 工作范围说明

本款给出的工程范围介绍不应认为是绝对准确的，本工程的实际情况应以有合同约束力的图纸为准，意即只要图纸中有，而本款招标文件中未涵盖或未特殊说明的部分，也均属于总承包商自行施工范围。本款中由业主提供的数据和信息仅供总承包商参考，最终的数据和信息以正式审批的设计数据为准。若存在差异，总承包商无权向业主主张任何免责及索赔请求，业主也不承担因本款对任何数据或设计做法等的错误描述而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。本工程的介绍和工作内容的描述不应认为是全面的和巨细无遗的。总承包商被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件，尤其是已充分研究了合同图纸并了解了工程的内容。

2.投标人施工标准

- 应依据国家及项目所在地其他有关规范、标准。若投标人使用的标准在技术标书中没有规定，投标人应清楚地说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准文本，该标准文本必须是国际公认的同等或更高的标准。如投标人所使用的标准低于上述标准，招标人将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异点详细说明。

- 3.技术说明

- 总承包商负责按图纸设计内容完成各安装专业预留预埋工作。预留预埋管线须保证准确到位、管路通畅。

- 招标人保留调整总承包施工工程范围的权利；

- 招标人保留调整指定分包工程、独立分包工程、业主供应的材料和设备以及业主限价总承包商采购的材料和设备的权利。

- （指定分包施工的工程：总承包商可以参与投标，且在同等条件下，优先考虑总承包商中标。

4.装修效果要求

- 装修主材特别是涉及到装饰效果的，乙方采购前提供样品，以甲方封样为准，

- 乙方实行样板引路，样板经甲方确认以后方可进行大面积施工。

第五部分

投标文件格式

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、拟投入项目管理班子主要成员履历表

五、工程量清单报价书

| # 一、法定代表人身份证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人身份证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标单位全称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体性质（国有/私营）和上级主管公司（如果有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 创建时间/地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开户银行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 注册资金（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标单位法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别： |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |
| 8 | 投标单位法定代表人职务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 经营许可证（签署机关/时间/有效期）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方在此确认上述表格内容的真实有效。 投标人： （盖公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 二、投标文件签署授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件签署授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： （签字） 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、投标函

|  | 投 标 函 |
| --- | --- |
| 工程名称： 致： 有限公司 在考察现场并充分研究上述工程的合同条件、图纸、工程范围和技术说明及招标文件中规定的其他要求和条件后，我们兹以 人民币 元 大写： 整 的投标价格或按上述合同条件确定的其他价格并严格按照上述合同条件、招标图纸、工程范围和技术说明以及其他构成合同文件组成部分的条件和要求承包上述工程的施工、竣工、交付并在质量保修期内承担上述工程的质量保修责任。 如果我方中标，我方保证在合同规定的开工日期开始上述工程的施工，并在我方在投标文件中承诺的 日历天完成和交付使用。 我方同意本投标函在投标须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并在投标有效期内一直对我方有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 我方确认你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，且我方无权要求你方解释选择或拒绝任何投标的原因。 我方在此申明，上述投标价格中已包括招标文件中规定的全部工作内容的费用，尤其是，我方已在其中充分考虑了投标文件中要求的对指定分包、指定供应和其他承包人施工项目的管理、配合、协调责任和义务的全部工作内容以及可能涉及的风险，且不得再以任何手段、借口或理由向你方以及任何指定分包人或指定供应商或其他承包人收取与我方应负有的总包管理、服务、配合、协调的责任和义务有关的任何性质的费用。如果履行过程中出现我方违背该项承诺的行为，我方将无条件地接受你方根据投标函附件及合同中约定的处罚。 我方为此郑重承诺，投标文件中所附的工程量清单报价书不能构成我方向你方寻求对其中任何错、漏项、风险不足进行补偿的依据或借口，我方在投标工程量清单报价书中的任何错、漏、少的费用均已经包括在我方其他项目的报价中。为保证我方该项承诺的严肃性，如果履约过程中属于我方的任何人员出现违背该项承诺的言行，我方将无条件地接受你方根据投标函附件约定的处罚。 在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函及投标保证金，包括其所有附属文件，对我们双方具有法律约束力。 投标人：（盖章）： 法人代表或委托代理人（签字）： 日 期： |  |

# 四、拟投入项目管理班子主要成员履历表

拟投入项目管理班子主要成员履历表

项目名称：

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 资格证书编号 |  |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |  |  |  |
| 同类工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 工程名称 |  |  | 建设规模 | 开、竣工时间 | 工程质量 |  | 担任职务 |

注：应附职称证、资格证、（全国优秀项目经理证书）、鲁班奖获奖证书及业绩证明材料。

五、工程量清单报价书（投标人严格按以下给定格式编制报价）：

工程

工 程 量 清 单 报 价 书

投标人法定代表人：                          （签字或盖章）

编制人：               (盖造价专业人员执业专用章)

审核人：               (盖造价专业人员执业专用章)

编制日期：

投  标  总  报  价

建设单位:

工程名称：

一标段（或二标段）投标总报价（大写）：

（小写）：

备注：一标段、二标段分别投标

投  标  人：                          （盖章）

法定代表人：                       (签字或盖章)

编制日期：

(一) 投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6. 本报价的币种为 人民币 。

7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- （二）建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                            第   页共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |

- （三）单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                           第   页共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |

- （四）单位工程投标报价汇总表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

- （五）分部分项工程量清单计价表

工程名称：                           标段：            第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |

- （六）分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                           标段：             第   页共   页

| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编码 | 定额项目名称 |  | 定额单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 综合费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 综合费 |
| 人工单价 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （七）措施项目清单与计价表

工程名称：                           标段：            第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （八）不可竞争项目清单与计价表

工程名称：                           标段：            第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （九）其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

- （十）暂列金额明细表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

- （十一）专业工程暂估价计价表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

- （十二）计日工表

工程名称：                           标段：          第   页共   页

| 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 施工机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （十三）总承包服务费计价表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （十四）税金计价表

工程名称：                       标段：               第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- （十五）材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：                           标段：            第   页共   页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （十六）发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                           标段：           第   页共   页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十七）承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                          标段：           第   页共   页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十八）异常低价评审表

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程投标报价（元） |  |
| 最高投标限价对应单位工程价格（元） |  |
| 降低工程造价的说明 |  |
| 承诺 | 1.我公司对该表提供的内容及相关资料均属实； 2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报价的禁止情形； 3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安全控制能力。 |

投标人：            （盖单位章）

日期：       年     月      日

注：

1.投标人根据其单位工程报价情况，确定是否提供；

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料；

3.每个单位工程独立制表；

4.若投标人提供的相关资料与承诺不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共资源交易监督管理部门。

- （十九）需评审人工和主要材料一览表（如有）

招标项目标段名称：                                  第   页共  页

| 序号 | 名称、规格 、型号 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表由投标人编制，是投标文件的组成部分，应作为招标小组需评审的内容。

2.投标人应响应《可调整价差人工和主要材料一览表》的内容，其中列表中第1列（序号）、第2列（名称、规格 、型号）、第3列（计量单位）、第4列（数量）内容不得修改，且不得增删或改变顺序。

3.投标人在投标报价时，其人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价。

- （二十）投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材料中。

第六部分

中 标 通 知 书

中 标 通 知 书

- （中标人全称）：

经过xx  施工承包招标小组的认真评审，招标人核准确定，贵公司为xx 施工承包的中标人，主要中标条件如下：

中标价：人民币（大写）                      元整（小写）￥：            元

工  期：             详见下表（注：如果与招标文件要求工期有变化，应详细列出）

请贵司接到本《中标通知书》后在     小时内与安徽三联学院接洽合同签订事宜。

特此通知。

联系人：           联系电话：

附件：

（注：所有招标人同意的对招标文件实质性的改动部分应列为附件）

安徽三联学院

（盖章）

签字：

日期：    年  月  日

第七部分

工程量清单（另详）